

Общество с ограниченной

ответственностью «Имид»

**(ООО «Имид»)**

Солнечная улица, д.10, Краснодар, 350072

Тел./факс (861) 252-04-81, 252-04-02

<http://www.sorbfil.com> e-mail: info@sorbfil.com

**7.210.001 ПАСПОРТ**

**ПУЛЬВЕРИЗАТОР**

для тонкослойной хроматографии

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульверизатор предназначен для нанесения на хроматографические пластины обнаруживающего реагента.

2. ИСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: Во избежание нарушения качества изделия подвергать пульверизатор механическим воздействиям (удару, изгибу) запрещено!

Работать с пульверизатором рекомендуется по правилам:

1. Использовать растворитель и элюенты , предназначенные специально для тонкослойной хроматографии с РН 3-8.

2. Растворители и элюенты должны быть тщательно профильтрованы (рекомендуем использовать устройства для фильтрации с диаметром пор 0,2 мкм.)

3. Перед началом работы необходимо промыть пульверизатор небольшим количеством растворителя (элюента)

4. Обслуживание пульверизатора должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию при работе с хроматографическими приборами, а также кислотами, щелочами и органическими растворителями.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульверизатор соответствует конструкторской документации 7.210.001 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технолог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.