

Общество с ограниченной

ответственностью «Имид»

**(ООО «Имид»)**

Солнечная улица, д.10, Краснодар, 350072

Тел./факс (861) 252-04-81, 252-04-02

<http://www.sorbfil.com> e-mail: info@sorbfil.com

**ПАСПОРТ**

**Камера для опрыскивания с установочным столиком**



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Камера для опрыскивания с установочным столиком, предназначена для безопасного нанесения на хроматографические пластины обнаруживающего реагента:

● укомплектована установочным столиком из нержавеющей стали для размещения на нем обрабатываемой пластины.

 ● изготовлена из листового ПВХ и на задней стенке имеет отверстие диаметром 60мм для выхода брызг и паров проявителя.

 ● устанавливается в вытяжном шкафу.

 ● для поддержания чистоты в камере, рекомендуется застилать дно и стенки бумагой.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм:

Ширина -320

длина 150

Высота 220

Размер обрабатываемой пластины не более 200х200

Масса со столиком не более: 1,5кг

Срок хранения камеры не ограничен

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_